| Схемы электрических соединений. Классификация Свойства проводниковых материалов. Свойства электроизоляционных материалов. | Схема электрических соединений(электросхема) – это |
| --- | --- |
| графическое изображение электроустановки или её части с помощью условных знаков | Структурная схема – это |
| упрощенный чертеж, на котором изображены лишь крупные части электроустановки и показаны соединения между ними | Структурная схема осветительной электроустановки жилого дома: |
| трансформаторный пункт---распределительный шкаф---секция---этаж---квартира | На многолинейных принципиальных электросхемах каждый провод обозначают отдельной линией, а на однолинейных любое количество проводов… |
| обозначают одной линией, пересеченной черточками, количество которых соответствует количеству проводов | Монтажные схемы - это |
| рабочий чертеж, на котором указаны все электрические соединения элементов электроустановки и расположение их относительно конструктивных частей данной установки. | Проводниковые материалы: |
| металлы и сплавы их них, например, медь, алюминий, сталь, латунь , бронза и др. , а также электротехнический уголь, растворы солей, кислот и щелочей. | Магнитные материалы - это |
| материалы, способные хорошо намагничиваться | Электроизоляционные материалы (диэлектрики): |
| воздух, водород, инертные газы, минеральное масло, смолы, парафин, сухая древесина, ткани, пластмасса, резина, слюда, стекло, керамика и др. | Из магнитных материалов изготовляют… |
| сердечники трансформаторов, дросселей, статоров, и роторов электрических машин | Конструктивные элементы электроустановок изготовляют из |
| конструкционных электротехнических материалов, к которым относятся многие проводниковые и электроизоляционные материалы | Вспомогательные электротехнические материалы - это |
| клеи, эмали, лаки, припои и подобные им материалы | Важнейшее свойство проводниковых материалов-это |
| оказывать сопротивление прохождению по ним электрического тока | Проводниковые материалы различают также следующим механическим свойствам: |
| твердость , прочность при изгибании, растяжение и т.д. | Важнейшее физическое свойство проводниковых материалов - это |
| плотность и точка плавления | При выборе и применении проводниковых материалов учитывают их следующие химические свойства: |
| стойкость против коррозии и способность соединяться сваркой и пайкой. | Электрические свойства электроизоляционных материалов характеризуются |
| удельным объемным электрическим сопротивлением и электрической плотностью. | удельное объемное электрическое сопротивление данного вещества численно равно |
| сопротивлению, которое оказывает куб с ребром в единицу длины, сделанный из этого вещества, току, проходящему через две противоположные грани перпендикулярно к ним. | Чем больше удельное объемное электрическое сопротивление материала, тем |
| хуже он проводит электрический ток и тем лучше его изоляционные качества. | Электрическая прочность - это |
| величина, численно равная напряжению, при котором может быть пробит электроизоляционный материал толщиной в единицу длины | Способность электроизоляционного материала впитывать влагу- это |
| гигроскопичность | Способность электроизоляционного материала в большей или меньшей степени пропускать влагу -это |
| влагопроницаемость | Нагревостойкость – это |
| способность материала не изменять заметно электроизоляционные качества под действием длительного нагревания. | Морозостойкость – это |
| способность материала не изменять заметно электроизоляционные качества при низких температурах | Жидкие электроизоляционные материалы характеризуются |
| вязкостью, которая при повышении температуры уменьшается | Важнейшим химическим свойством электроизоляционных материалов является |
| Способность склеиваться, растворяться в лаках и растворителях, защищать металлы от коррозии. |  |